## УСО-ТМ-КПР-ТН
Наименование | Количе-ство | ТИП УСТРОЙСТВА
УСО-ТМ-КПР-ТН | 1 | СШМК.424233.020-КПР-ТН | -8 | .0
Количество дискретных входов, 24В: | 8 телесигналов
Количество дискретных выходов: | Телеуправления отсутствуют
Наличие в комплекте датчика температуры: | Датчик температуры отсутствует
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА:
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО:
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:
МЕСТО УСТАНОВКИ, ПРИМЕЧАНИЯ:
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ
Напряжение 3Uо |  |  | Нет
Фазные напряжения |  |  | Нет
Линейные напряжения |  |  | Uab, Ubc
Ток по фазам |  |  | A и C
Ток КЗ по фазам |  |  | Нет
Частота |  |  | Да
ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МУЛЬТИПЛЕКСОРА
Организация "прозрачного канала" |  |  | Да
Шлюз Modbus RTU - TCP |  |  | Да
МЭК 60870-5-104 |  |  | Да
ModBus RTU/TCP |  |  | Да
Протокол "Космотроника" |  |  | Да
[5 empty] | 8 телесигналов | -8 | Телеуправления отсутствуют | .0 | Датчик температуры отсутствует |  | Регистрация событий не предусмотрена |  | Отсутствует
[5 empty] | 16 телесигналов | -16 | 4 дискретных выхода | .4 | Внешний датчик с кабелем 1,5 м | -Т | Есть осциллографирование | -О | Есть анализ качества электроэнергии | -К
[11 empty] | Регистрация выхода параметров за пороговые значения | -Р